## Slide 1: Uso delle correlazioni temporali nella tecnica ISM (Image Scanning Microscopy)
Candidato: Giovanni Carminati
Relatrice: Dott.ssa Margaux Bouzin
Correlatore: Dott. Riccardo Bolzoni
Università di Milano Bicocca
Dipartimento di Fisica
‘G. Occhialini’

## Slide 2: Cenni di microscopia confocale
La microscopia confocale utilizza un laser per eccitare il campione e un pinhole per escludere la luce proveniente da piani fuori fuoco.
Riducendo l'apertura del pinhole si migliora la risoluzione, ma si perde intensità di segnale.
PMT
LASER
PINHOLE

## Slide 3: Risoluzione spaziale
Il fenomeno della diffrazione limita la risoluzione del microscopio
Una sorgente puntuale appare come un disco di Airy (PSF)
LEGGE DI ABBE

## Slide 4: Impiego delle tracce temporali mediante SOFI
La Super-resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI) si basa sulle fluttuazioni di intensità del campione e consiste nell’attribuire a ciascun pixel il valore della funzione di autocorrelazione calcolata al tempo τ
È atteso un guadagno di un fattore

## Slide 5: Image Scanning Microscopy (ISM)
Il setup per l’ISM prevede un rivelatore a matrice SPAD posto nel piano del pinhole
Ogni rivelatore agisce come pinhole chiuso (0.2 airy),
in tal modo si ottengono immagini a bassa intensità e alta risoluzione
Le immagini vengono ricombinate applicando shift stimati con APR per massimizzare la sovrapposizione

## Slide 6: Matrice SPAD
D0
D1
D3
D5
D7
Fingerprint
Sotto elementi SPAD

## Slide 7
7
Assumendo
È atteso un guadagno di un fattore

## Slide 8: Quantum dots
I quantum dots sono nanoparticelle semiconduttori che alternano stocasticamente stati di fluorescenza ON e OFF.
Il tempo di blinking dipende da una legge di potenza

## Slide 9: Apparato sperimentale
L’apparato sperimentale è costituito da un microscopio a due fotoni a laser pulsato con = 770nm
I parametri da impostare per l’acquisizione sono:
• dimensione del campo di osservazione (FOV)
• potenza del laser
• dimensione in pixel
• tempo di acquisizione per pixel
• frequenza di campionamento
• numero di ripetizioni

## Slide 10: Tracce temporali con PMT
potenza del laser: 24mW
FOV: 2.5 µm
Dimensione: 32x32 pixel
tempo di residenza: 1ms
Ripetizioni: 600

## Slide 11: SOFI
L'immagine SOFI è costruita attribuendo al pixel il valore della funzione di autocorrelazione
Confocale

## Slide 12: Acquisizioni e implementazione ISM
potenza del laser: 37mW
FOV: 5µm
Dimensione: 64×64 px
tempo di residenza: 5ms
numero ripetizioni: 100

## Slide 13
CONFOCALE
SHIFT APR
ISM

## Slide 15: Impiego delle tracce temporali con SOFISM
È atteso un guadagno di un fattore 2
Output temporale dello SPAD
Cross-correlazione

## Slide 16: Implementazione tracce temporali per SOFISM
Il QD va in stato OFF a causa di photobleaching
La bassa intensità di segnale non permette di calcolare la funzione di correlazione

## Slide 17: Conclusioni
L’ISM si conferma una tecnica robusta per guadagnare in risoluzione senza perdere segnale
L’efficienza dell’APR dipende significativamente dall’intensità di segnale e influenza la ricostruzione dell’immagine ISM
Con il rivelatore PMT è possibile ricostruire immagini SOFI a vari , dimostrando che le tracce temporali contribuiscono a un aumento di risoluzione
Il tentativo iniziale con SOFISM ha consentito di identificare i parametri da ottimizzare, orientandoli alla massimizzazione del segnale, condizione necessaria per l’esecuzione dell’APR.
Il segnale raccolto dai singoli elementi dalla matrice SPAD è minore rispetto al PMT perché viene ripartito nei 49 rivelatori

## Slide 18: GRAZIE PER L’ATTENZIONE
GIOVANNI CARMINATI